## Tabelle1
address | name | description | unit | type | len | factor | offset | role | room | poll | wp
40002 | Modbus_Firmware | Modbus-Firmware-Version |  | uint16be | 1 | 1 | 0 | value |  | true | false
40004 | Hersteller | Hersteller |  | string | 16 | 1 | 0 | value |  | true | false
40020 | Modell | Modell |  | string | 16 | 1 | 0 | value |  | true | false
40036 | Seriennummer | Seriennummer |  | string | 16 | 1 | 0 | value |  | true | false
40052 | Firmware | Firmware | Release | string | 16 | 1 | 0 | value |  | true | false
40068 | PV_Leistung | Photovoltaik-Leistung in Watt | W | int32.sw | 2 | 1 | 0 | value |  | true | false
40070 | Batterie_Leistung | Batterie-Leistung in Watt | W | int32.sw | 2 | 1 | 0 | value |  | true | false
40072 | Hausverbrauch_Leistung | Hausverbrauch_Leistung | W | int32.sw | 2 | 1 | 0 | value |  | true | false
40074 | Netz_Leistung | Netz_Leistung in Watt | W | int32.sw | 2 | 1 | 0 | value |  | true | false
40082 | Autarkie_Eigenverbrauch | Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent | % | uint16be | 1 | 1 | 0 | value |  | true | false
40083 | Batterie_SOC | Batterie-SOC in Prozent | % | uint16be | 1 | 1 | 0 | value |  | true | false
40084 | Emergency_Power_Status | Emergency-Power Status |  | uint16be | 1 | 1 | 0 | value |  | true | false
40085 | EMS_Status | EMS-Status |  | uint16be | 1 | 1 | 0 | value |  | true | false
40096 | DC_String_1_Voltage | Spannung String 1 in Volt | V | uint16be | 1 | 1 | 0 | value |  | true | false
40097 | DC_String_2_Voltage | String 2 in Volt | V | uint16be | 1 | 1 | 0 | value |  | true | false
40098 | DC_String_3_Voltage | String 3 in Volt | V | uint16be | 1 | 1 | 0 | value |  | true | false
40099 | DC_String_1_Current | Strom String 1 in Ampere | A | uint16be | 1 | 0.01 | 0 | value |  | true | false
40100 | DC_String_2_Current | Strom String 2 in Ampere | A | uint16be | 1 | 0.01 | 0 | value |  | true | false
40101 | DC_String_3_Current | Strom String 3 in Ampere | A | uint16be | 1 | 0.01 | 0 | value |  | true | false
40102 | DC_String_1_Power | Leistung String 1 in Watt | W | uint16be | 1 | 1 | 0 | value |  | true | false
40103 | DC_String_2_Power | Leistung String 2 in Watt | W | uint16be | 1 | 1 | 0 | value |  | true | false
40104 | DC_String__Power | Leistung String 3 in Watt | W | uint16be | 1 | 1 | 0 | value |  | true | false