## Tabelle1
IP-Adresse eingeben: |  |  |  | 123.456.7.89 | Alle Links aktualisieren sich, wenn in Zelle E1 die IP-Adresse geändert wird
Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Ebene 4 | Ebene 5 | Code - Webserver | Link - Webserver | OID | Link - OID
(1) Anlage
(15) UMUMLZ
(0) UMLZ (1)
(96) Betriebswahl
|  |  |  | (0) 03:050 Betriebswahl | /1/15/0/96/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/96/0 | /1/15/0/3/50/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/3/50/0
(97) Behaglichkeit
|  |  |  | (0) 03:058 Korrekturwert | /1/15/0/97/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/97/0 | /1/15/0/3/58/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/3/58/0
(98) WW-Ladefreigabe
|  |  |  | (0) 02:016 Freigabe starten | /1/15/0/98/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/98/0 | /1/15/0/2/16/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/2/16/0
|  |  |  | (1) 05:051 Temperatur | /1/15/0/98/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/98/1 | /1/15/0/5/51/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/5/51/0
(99) Eco / Party
|  |  |  | (0) 02:010 Dauer | /1/15/0/99/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/99/0 | /1/15/0/2/10/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/2/10/0
|  |  |  | (1) 03:004 Temperatur | /1/15/0/99/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/99/1 | /1/15/0/3/4/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/3/4/0
(100) Ferienprogramm
|  |  |  | (0) 03:078 bis Datum | /1/15/0/100/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/100/0 | /1/15/0/3/78/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/3/78/0
(101) Raumtemperatur-Sollwerte
|  |  |  | (0) 03:051 Heizbetrieb | /1/15/0/101/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/101/0 | /1/15/0/3/51/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/3/51/0
|  |  |  | (1) 03:053 Absenkbetrieb | /1/15/0/101/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/101/1 | /1/15/0/3/53/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/3/53/0
(102) Uhrzeit / Datum
|  |  |  | (0) 02:072 Uhrzeit | /1/15/0/102/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/102/0 | /1/15/0/2/72/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/2/72/0
|  |  |  | (1) 02:070 Datum | /1/15/0/102/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/102/1 | /1/15/0/2/70/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/2/70/0
(103) Modulfunktionen
|  |  |  | (0) 07:076 Heizkreis | /1/15/0/103/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/103/0 | /1/15/0/7/76/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/7/76/0
|  |  |  | (1) 05:076 WW-Kreis | /1/15/0/103/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/103/1 | /1/15/0/5/76/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/5/76/0
(104) Auslegungstemperaturen
|  |  |  | (0) 03:013 Vorlauf | /1/15/0/104/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/104/0 | /1/15/0/3/13/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/3/13/0
|  |  |  | (1) 03:029 Rücklauf | /1/15/0/104/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/104/1 | /1/15/0/3/29/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/3/29/0
|  |  |  | (2) 03:012 Klimapunkt | /1/15/0/104/2 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/104/2 | /1/15/0/3/12/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/3/12/0
|  |  |  | (3) 03:001 Fusspunkt | /1/15/0/104/3 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/104/3 | /1/15/0/3/1/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/3/1/0
(105) Raumtemperatureinfluss
|  |  |  | (0) 03:007 Kompensation | /1/15/0/105/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/105/0 | /1/15/0/3/7/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/3/7/0
|  |  |  | (1) 03:030 Nachstellzeit | /1/15/0/105/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/105/1 | /1/15/0/3/30/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/3/30/0
(106) Heizgrenzen
|  |  |  | (0) 07:008 Vorlauf max. | /1/15/0/106/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/106/0 | /1/15/0/7/8/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/7/8/0
|  |  |  | (1) 07:002 Vorlauf min. | /1/15/0/106/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/106/1 | /1/15/0/7/2/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/7/2/0
|  |  |  | (2) 03:021 TA Heizbetrieb | /1/15/0/106/2 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/106/2 | /1/15/0/3/21/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/3/21/0
|  |  |  | (3) 03:002 TA Absenkbetrieb | /1/15/0/106/3 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/106/3 | /1/15/0/3/2/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/3/2/0
(107) Warmwasserladung
|  |  |  | (0) 05:008 max. Ladevorrang | /1/15/0/107/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/107/0 | /1/15/0/5/8/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/5/8/0
(108) Kesseltemp-Überhöhung
|  |  |  | (0) 07:001 Heizkreis | /1/15/0/108/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/108/0 | /1/15/0/7/1/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/7/1/0
(109) Startoptimierung
|  |  |  | (0) 03:006 Vorhaltezeit | /1/15/0/109/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/109/0 | /1/15/0/3/6/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/3/6/0
(110) LON-Systemdaten
|  |  |  | (0) 04:013 Aussentemp. | /1/15/0/110/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/110/0 | /1/15/0/4/13/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/4/13/0
|  |  |  | (1) 04:012 Systemzeit | /1/15/0/110/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/110/1 | /1/15/0/4/12/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/4/12/0
|  |  |  | (2) 04:014 Betriebswahl | /1/15/0/110/2 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/110/2 | /1/15/0/4/14/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/4/14/0
(111) Estrichausheizprogramm
|  |  |  | (0) 04:060 Programm | /1/15/0/111/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/111/0 | /1/15/0/4/60/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/4/60/0
|  |  |  | (1) 04:065 T-Aufheizphase | /1/15/0/111/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/111/1 | /1/15/0/4/65/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/4/65/0
|  |  |  | (2) 04:066 T-Abkühlphase | /1/15/0/111/2 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/111/2 | /1/15/0/4/66/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/4/66/0
|  |  |  | (3) 04:063 T-Beharrung | /1/15/0/111/3 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/111/3 | /1/15/0/4/63/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/4/63/0
|  |  |  | (4) 04:067 Dauer T-Änderung | /1/15/0/111/4 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/111/4 | /1/15/0/4/67/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/4/67/0
|  |  |  | (5) 04:064 Dauer Beharrung | /1/15/0/111/5 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/111/5 | /1/15/0/4/64/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/4/64/0
(112) Modulinfo
|  |  |  | (0) 04:005 Funktionsbezeichnung | /1/15/0/112/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/112/0 | /1/15/0/4/5/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/4/5/0
|  |  |  | (1) 04:092 Softwareversion Feuerungsautomat | /1/15/0/112/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/112/1 | /1/15/0/4/92/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/4/92/0
|  |  |  | (2) 20:127 Unbekannter Parameter | /1/15/0/112/2 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/112/2 | /1/15/0/20/127/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/20/127/0
|  |  |  | (3) 04:093 Version HW | /1/15/0/112/3 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/112/3 | /1/15/0/4/93/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/4/93/0
(113) Raumtemperatur
|  |  |  | (0) 01:001 Sollwert | /1/15/0/113/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/113/0 | /1/15/0/1/1/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/1/1/0
(114) Warmwassertemperatur
|  |  |  | (0) 00:004 Aktueller Wert | /1/15/0/114/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/114/0 | /1/15/0/0/4/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/0/4/0
|  |  |  | (1) 01:004 Sollwert | /1/15/0/114/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/114/1 | /1/15/0/1/4/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/1/4/0
(115) Aussentemperatur
|  |  |  | (0) 00:000 Aussentemperatur | /1/15/0/115/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/115/0 | /1/15/0/0/0/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/0/0/0
(116) Vorlauftemperatur
|  |  |  | (0) 00:002 Aktueller Wert | /1/15/0/116/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/116/0 | /1/15/0/0/2/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/0/2/0
|  |  |  | (1) 01:002 Sollwert | /1/15/0/116/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/116/1 | /1/15/0/1/2/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/1/2/0
(117) Kesseltemperatur
|  |  |  | (0) 00:007 Kesseltemperatur Istwert | /1/15/0/117/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/117/0 | /1/15/0/0/7/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/0/7/0
|  |  |  | (1) 01:007 Solltemperatur | /1/15/0/117/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/117/1 | /1/15/0/1/7/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/1/7/0
(122) Unbekannte Ebene
|  |  |  | (0) 01:020 Heizkreispumpe | /1/15/0/122/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/122/0 | /1/15/0/1/20/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/1/20/0
|  |  |  | (1) 01:021 Mischer | /1/15/0/122/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/122/1 | /1/15/0/1/21/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/1/21/0
|  |  |  | (2) 01:066 Warmwasser Ladepumpe | /1/15/0/122/2 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/122/2 | /1/15/0/1/66/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/1/66/0
(126) Unbekannte Ebene
|  |  |  | (0) 05:006 Zirkulationspumpe | /1/15/0/126/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/126/0 | /1/15/0/5/6/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/0/5/6/0
(1) UM (2)
(96) Betriebswahl
|  |  |  | (0) 03:050 Betriebswahl | /1/15/1/96/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/96/0 | /1/15/1/3/50/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/3/50/0
(97) Behaglichkeit
|  |  |  | (0) 03:058 Korrekturwert | /1/15/1/97/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/97/0 | /1/15/1/3/58/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/3/58/0
(99) Eco / Party
|  |  |  | (0) 02:010 Dauer | /1/15/1/99/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/99/0 | /1/15/1/2/10/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/2/10/0
|  |  |  | (1) 03:004 Temperatur | /1/15/1/99/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/99/1 | /1/15/1/3/4/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/3/4/0
(100) Ferienprogramm
|  |  |  | (0) 03:078 bis Datum | /1/15/1/100/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/100/0 | /1/15/1/3/78/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/3/78/0
(101) Raumtemperatur-Sollwerte
|  |  |  | (0) 03:051 Heizbetrieb | /1/15/1/101/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/101/0 | /1/15/1/3/51/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/3/51/0
|  |  |  | (1) 03:053 Absenkbetrieb | /1/15/1/101/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/101/1 | /1/15/1/3/53/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/3/53/0
(102) Uhrzeit / Datum
|  |  |  | (0) 02:072 Uhrzeit | /1/15/1/102/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/102/0 | /1/15/1/2/72/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/2/72/0
|  |  |  | (1) 02:070 Datum | /1/15/1/102/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/102/1 | /1/15/1/2/70/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/2/70/0
(103) Modulfunktionen
|  |  |  | (0) 07:076 Heizkreis | /1/15/1/103/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/103/0 | /1/15/1/7/76/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/7/76/0
(104) Auslegungstemperaturen
|  |  |  | (0) 03:013 Vorlauf | /1/15/1/104/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/104/0 | /1/15/1/3/13/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/3/13/0
|  |  |  | (1) 03:029 Rücklauf | /1/15/1/104/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/104/1 | /1/15/1/3/29/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/3/29/0
|  |  |  | (2) 03:012 Klimapunkt | /1/15/1/104/2 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/104/2 | /1/15/1/3/12/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/3/12/0
|  |  |  | (3) 03:001 Fusspunkt | /1/15/1/104/3 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/104/3 | /1/15/1/3/1/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/3/1/0
(105) Raumtemperatureinfluss
|  |  |  | (0) 03:007 Kompensation | /1/15/1/105/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/105/0 | /1/15/1/3/7/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/3/7/0
|  |  |  | (1) 03:030 Nachstellzeit | /1/15/1/105/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/105/1 | /1/15/1/3/30/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/3/30/0
(106) Heizgrenzen
|  |  |  | (0) 07:008 Vorlauf max. | /1/15/1/106/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/106/0 | /1/15/1/7/8/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/7/8/0
|  |  |  | (1) 07:002 Vorlauf min. | /1/15/1/106/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/106/1 | /1/15/1/7/2/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/7/2/0
|  |  |  | (2) 03:021 TA Heizbetrieb | /1/15/1/106/2 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/106/2 | /1/15/1/3/21/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/3/21/0
|  |  |  | (3) 03:002 TA Absenkbetrieb | /1/15/1/106/3 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/106/3 | 1/15/1/3/2/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint1/15/1/3/2/0
(107) Warmwasserladung
|  |  |  | (0) 05:008 max. Ladevorrang | /1/15/1/107/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/107/0 | /1/15/1/5/8/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/5/8/0
(108) Kesseltemp-Überhöhung
|  |  |  | (0) 07:001 Heizkreis | /1/15/1/108/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/108/0 | /1/15/1/7/1/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/7/1/0
(109) Startoptimierung
|  |  |  | (0) 03:006 Vorhaltezeit | /1/15/1/109/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/109/0 | /1/15/1/3/6/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/3/6/0
(110) LON-Systemdaten
|  |  |  | (0) 04:013 Aussentemp. | /1/15/1/110/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/110/0 | /1/15/1/4/13/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/4/13/0
|  |  |  | (1) 04:014 Betriebswahl | /1/15/1/110/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/110/1 | /1/15/1/4/14/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/4/14/0
(111) Estrichausheizprogramm
|  |  |  | (0) 04:060 Programm | /1/15/1/111/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/111/0 | /1/15/1/4/60/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/4/60/0
|  |  |  | (1) 04:065 T-Aufheizphase | /1/15/1/111/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/111/1 | /1/15/1/4/65/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/4/65/0
|  |  |  | (2) 04:066 T-Abkühlphase | /1/15/1/111/2 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/111/2 | /1/15/1/4/66/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/4/66/0
|  |  |  | (3) 04:063 T-Beharrung | /1/15/1/111/3 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/111/3 | /1/15/1/4/63/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/4/63/0
|  |  |  | (4) 04:067 Dauer T-Änderung | /1/15/1/111/4 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/111/4 | /1/15/1/4/67/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/4/67/0
|  |  |  | (5) 04:064 Dauer Beharrung | /1/15/1/111/5 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/111/5 | /1/15/1/4/64/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/4/64/0
(112) Modulinfo
|  |  |  | (0) 04:005 Funktionsbezeichnung | /1/15/1/112/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/112/0 | /1/15/1/4/5/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/4/5/0
|  |  |  | (1) 04:092 Softwareversion Feuerungsautomat | /1/15/1/112/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/112/1 | /1/15/1/4/92/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/4/92/0
|  |  |  | (2) 20:127 Unbekannter Parameter | /1/15/1/112/2 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/112/2 | /1/15/1/20/127/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/20/127/0
|  |  |  | (3) 04:093 Version HW | /1/15/1/112/3 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/112/3 | /1/15/1/4/93/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/4/93/0
(113) Raumtemperatur
|  |  |  | (0) 01:001 Sollwert | /1/15/1/113/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/113/0 | /1/15/1/1/1/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/1/1/0
(115) Aussentemperatur
|  |  |  | (0) 00:000 Aussentemperatur | /1/15/1/115/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/115/0 | /1/15/1/0/0/ | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/0/0/
(116) Vorlauftemperatur
|  |  |  | (0) 00:002 Aktueller Wert | /1/15/1/116/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/116/0 | /1/15/1/0/2/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/0/2/0
|  |  |  | (1) 01:002 Sollwert | /1/15/1/116/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/116/1 | /1/15/1/1/2/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/1/2/0
(117) Kesseltemperatur
|  |  |  | (0) 00:007 Kesseltemperatur Istwert | /1/15/1/117/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/117/0 | /1/15/1/0/7/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/0/7/0
|  |  |  | (1) 01:007 Solltemperatur | /1/15/1/117/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/117/1 | /1/15/1/1/7/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/1/7/0
(122) Unbekannte Ebene
|  |  |  | (0) 01:020 Heizkreispumpe | /1/15/1/122/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/122/0 | /1/15/1/1/20/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/1/20/0
|  |  |  | (1) 01:021 Mischer | /1/15/1/122/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/122/1 | /1/15/1/1/21/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/1/1/21/0
(32) NV's
(0) NV's
|  |  |  | (0) 00:000 nviRequest | /1/15/32/0/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/0
|  |  |  | (1) 00:001 nvoStatus | /1/15/32/0/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/1
|  |  |  | (2) 00:002 nviTimeSet | /1/15/32/0/2 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/2
|  |  |  | (3) 00:003 nvoTimeSet | /1/15/32/0/3 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/3
|  |  |  | (4) 00:004 nvoFileDirectory | /1/15/32/0/4 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/4
|  |  |  | (5) 00:005 nviCtrlMode | /1/15/32/0/5 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/5
|  |  |  | (6) 00:006 nvoCtrlMode | /1/15/32/0/6 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/6
|  |  |  | (7) 00:007 nviLogDisp | /1/15/32/0/7 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/7
|  |  |  | (8) 00:008 nviLoadLvl | /1/15/32/0/8 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/8
|  |  |  | (9) 00:009 nviWvEnergyHold | /1/15/32/0/9 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/9
|  |  |  | (10) 00:010 nviBwEnergyHold | /1/15/32/0/10 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/10
|  |  |  | (11) 00:011 nviWE_ModeGp1 | /1/15/32/0/11 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/11
|  |  |  | (12) 00:012 WET_nviTsoll[0] | /1/15/32/0/12 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/12
|  |  |  | (13) 00:013 WET_nviTsoll[1] | /1/15/32/0/13 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/13
|  |  |  | (14) 00:014 WET_nvoTsoll[0] | /1/15/32/0/14 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/14
|  |  |  | (15) 00:015 WET_nvoTsoll[1] | /1/15/32/0/15 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/15
|  |  |  | (16) 00:016 WET_nviTist | /1/15/32/0/16 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/16
|  |  |  | (17) 00:017 WET_nvoTist | /1/15/32/0/17 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/17
|  |  |  | (18) 00:018 nviTaFb | /1/15/32/0/18 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/18
|  |  |  | (19) 00:019 nvoTa | /1/15/32/0/19 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/19
|  |  |  | (20) 00:020 LX_nviTist[0] | /1/15/32/0/20 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/20
|  |  |  | (21) 00:021 LX_nviTsoll[0] | /1/15/32/0/21 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/21
|  |  |  | (22) 00:022 LX_nvoPump[0] | /1/15/32/0/22 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/22
|  |  |  | (23) 00:023 LX_nvoValve[0] | /1/15/32/0/23 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/23
|  |  |  | (24) 00:024 LX_m[0] | /1/15/32/0/24 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/24
|  |  |  | (25) 00:025 LX_nvoSetPt | /1/15/32/0/25 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/25
|  |  |  | (26) 00:026 WVF_nviTPO | /1/15/32/0/26 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/26
|  |  |  | (27) 00:027 WVF_nviTPU | /1/15/32/0/27 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/27
|  |  |  | (28) 00:028 WVF_nviTPM | /1/15/32/0/28 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/28
|  |  |  | (29) 00:029 M_nviTVsoll[0] | /1/15/32/0/29 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/29
|  |  |  | (30) 00:030 M_nviTVsoll[1] | /1/15/32/0/30 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/30
|  |  |  | (31) 00:031 M_nviTVist[0] | /1/15/32/0/31 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/31
|  |  |  | (32) 00:032 M_nviTVist[1] | /1/15/32/0/32 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/32
|  |  |  | (33) 00:033 M_nvoPump[0] | /1/15/32/0/33 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/33
|  |  |  | (34) 00:034 M_nvoPump[1] | /1/15/32/0/34 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/34
|  |  |  | (35) 00:035 M_nvoValve[0] | /1/15/32/0/35 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/35
|  |  |  | (36) 00:036 M_nvoValve[1] | /1/15/32/0/36 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/36
|  |  |  | (37) 00:037 M_nvoOprMode[0] | /1/15/32/0/37 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/37
|  |  |  | (38) 00:038 M_nvoOprMode[1] | /1/15/32/0/38 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/38
|  |  |  | (39) 00:039 M_m[0] | /1/15/32/0/39 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/39
|  |  |  | (40) 00:040 M_m[1] | /1/15/32/0/40 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/40
|  |  |  | (41) 00:041 WZP_nviTemp | /1/15/32/0/41 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/41
|  |  |  | (42) 00:042 WZP_nvoStpt | /1/15/32/0/42 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/42
|  |  |  | (43) 00:043 WZP_nvoPump | /1/15/32/0/43 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/43
|  |  |  | (44) 00:044 WZP_nvoState | /1/15/32/0/44 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/44
|  |  |  | (45) 00:045 RCSS_nvoMode[0] | /1/15/32/0/45 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/45
|  |  |  | (46) 00:046 RCSS_nvoMode[1] | /1/15/32/0/46 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/46
|  |  |  | (47) 00:047 FA_nviTVsoll | /1/15/32/0/47 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/47
|  |  |  | (48) 00:048 FA_nvoTk | /1/15/32/0/48 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/48
|  |  |  | (49) 00:049 FA_nvoTr | /1/15/32/0/49 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/49
|  |  |  | (50) 00:050 FA_nviExtTsoll | /1/15/32/0/50 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/50
|  |  |  | (51) 00:051 FA_nvoError | /1/15/32/0/51 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/51
|  |  |  | (52) 00:052 TVSTPT_nvoTi[0] | /1/15/32/0/52 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/52
|  |  |  | (53) 00:053 TVSTPT_nvoTi[1] | /1/15/32/0/53 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/53
|  |  |  | (54) 00:054 TVSTPT_nvoTiStpt[0] | /1/15/32/0/54 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/54
|  |  |  | (55) 00:055 TVSTPT_nvoTiStpt[1] | /1/15/32/0/55 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/55
|  |  |  | (56) 00:056 nvoError | /1/15/32/0/56 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/56
|  |  |  | (57) 00:057 nviError | /1/15/32/0/57 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/15/32/0/57
(60) BioWIN2
(0) BioWIN 2
(97) Unbekannte Ebene
|  |  |  | (0) 20:116 Unbekannter Parameter | /1/60/0/97/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/97/0 | /1/60/0/20/116/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/20/116/0
|  |  |  | (1) 02:000 Alarmcode | /1/60/0/97/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/97/1 | /1/60/0/2/0/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/2/0/0
|  |  |  | (2) 02:059 Betriebsarten | /1/60/0/97/2 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/97/2 | /1/60/0/2/59/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/2/59/0
|  |  |  | (3) 09:075 Betriebswahl | /1/60/0/97/3 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/97/3 | /1/60/0/9/75/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/9/75/0
|  |  |  | (4) 09:090 Kaminkehrerbetrieb Restlaufzeit | /1/60/0/97/4 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/97/4 | /1/60/0/9/90/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/9/90/0
|  |  |  | (5) 10:110 Kaminkehrerbetrieb Leistung | /1/60/0/97/5 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/97/5 | /1/60/0/10/110/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/10/110/0
|  |  |  | (6) 20:108 Unbekannter Parameter | /1/60/0/97/6 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/97/6 | /1/60/0/20/108/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/20/108/0
|  |  |  | (7) 43:020 Unbekannter Parameter | /1/60/0/97/7 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/97/7 | /1/60/0/43/20/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/43/20/0
(98) Unbekannte Ebene
|  |  |  | (0) 00:009 Aktuelle Kesselleistung | /1/60/0/98/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/98/0 | /1/60/0/0/9/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/0/9/0
|  |  |  | (1) 00:011 Temperatur Abgas | /1/60/0/98/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/98/1 | /1/60/0/0/11/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/0/11/0
|  |  |  | (2) 01:007 Solltemperatur | /1/60/0/98/2 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/98/2 | /1/60/0/1/7/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/1/7/0
|  |  |  | (3) 02:080 Anzahl der Brennerstarts | /1/60/0/98/3 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/98/3 | /1/60/0/2/80/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/2/80/0
|  |  |  | (4) 02:081 Betriebsstunden | /1/60/0/98/4 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/98/4 | /1/60/0/2/81/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/2/81/0
|  |  |  | (5) 04:092 Softwareversion Feuerungsautomat | /1/60/0/98/5 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/98/5 | /1/60/0/4/92/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/4/92/0
|  |  |  | (6) 04:093 Version HW | /1/60/0/98/6 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/98/6 | /1/60/0/4/93/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/4/93/0
|  |  |  | (7) 12:038 Kesseltype | /1/60/0/98/7 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/98/7 | /1/60/0/12/38/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/12/38/0
|  |  |  | (8) 20:061 Laufzeit bis Reinigung | /1/60/0/98/8 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/98/8 | /1/60/0/20/61/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/20/61/0
|  |  |  | (9) 20:062 Laufzeit bis Hauptreinigung | /1/60/0/98/9 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/98/9 | /1/60/0/20/62/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/20/62/0
(99) Unbekannte Ebene
|  |  |  | (0) 14:010 Zuführung mit Freigabezeit Ende | /1/60/0/99/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/99/0 | /1/60/0/14/10/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/14/10/0
|  |  |  | (1) 14:011 Zuführung mit Freigabezeit Beginn | /1/60/0/99/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/99/1 | /1/60/0/14/11/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/14/11/0
|  |  |  | (2) 14:019 Betriebsart Zuführung | /1/60/0/99/2 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/99/2 | /1/60/0/14/19/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/14/19/0
|  |  |  | (3) 14:020 Zuführung mit Startzeit Startzeit | /1/60/0/99/3 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/99/3 | /1/60/0/14/20/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/14/20/0
|  |  |  | (4) 14:075 Korrektur Reinigungsintervall | /1/60/0/99/4 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/99/4 | /1/60/0/14/75/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/14/75/0
|  |  |  | (5) 14:079 Heizflächenreinigung Beginn Sperrzeit | /1/60/0/99/5 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/99/5 | /1/60/0/14/79/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/14/79/0
|  |  |  | (6) 14:080 Heizflächenreinigung Dauer | /1/60/0/99/6 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/99/6 | /1/60/0/14/80/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/14/80/0
|  |  |  | (7) 39:094 Unbekannter Parameter | /1/60/0/99/7 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/99/7 | /1/60/0/39/94/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/39/94/0
|  |  |  | (8) 39:095 Unbekannter Parameter | /1/60/0/99/8 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/99/8 | /1/60/0/39/95/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/39/95/0
|  |  |  | (9) 43:034 Unbekannter Parameter | /1/60/0/99/9 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/99/9 | /1/60/0/43/34/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/43/34/0
(100) Unbekannte Ebene
|  |  |  | (0) 43:093 Unbekannter Parameter | /1/60/0/100/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/100/0 | /1/60/0/43/93/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/43/93/0
|  |  |  | (1) 00:007 Kesseltemperatur Istwert | /1/60/0/100/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/100/1 | /1/60/0/0/7/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/0/7/0
|  |  |  | (2) 00:045 Brennkammertemperatur | /1/60/0/100/2 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/100/2 | /1/60/0/0/45/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/0/45/0
|  |  |  | (3) 02:001 Betriebsphasen | /1/60/0/100/3 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/100/3 | /1/60/0/2/1/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/2/1/0
|  |  |  | (4) 09:021 Hysterese Brenner EIN | /1/60/0/100/4 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/100/4 | /1/60/0/9/21/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/9/21/0
|  |  |  | (5) 09:057 Solltemperatur ext. Wärmeanforderung | /1/60/0/100/5 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/100/5 | /1/60/0/9/57/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/9/57/0
|  |  |  | (6) 11:027 WEZ-Nummer | /1/60/0/100/6 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/100/6 | /1/60/0/11/27/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/11/27/0
|  |  |  | (7) 12:039 Maximalwert der Solltemperatur | /1/60/0/100/7 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/100/7 | /1/60/0/12/39/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/12/39/0
|  |  |  | (8) 12:100 Brennstoffmenge Förderschnecke Bereich | /1/60/0/100/8 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/100/8 | /1/60/0/12/100/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/12/100/0
|  |  |  | (9) 12:101 Brennstoffmenge Förderschnecke Istwert | /1/60/0/100/9 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/100/9 | /1/60/0/12/101/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/12/101/0
(101) Unbekannte Ebene
|  |  |  | (0) 39:014 Unbekannter Parameter | /1/60/0/101/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/101/0 | /1/60/0/39/14/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/39/14/0
|  |  |  | (1) 39:017 Unbekannter Parameter | /1/60/0/101/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/101/1 | /1/60/0/39/17/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/39/17/0
|  |  |  | (2) 39:023 Unbekannter Parameter | /1/60/0/101/2 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/101/2 | /1/60/0/39/23/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/39/23/0
|  |  |  | (3) 39:032 Unbekannter Parameter | /1/60/0/101/3 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/101/3 | /1/60/0/39/32/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/39/32/0
|  |  |  | (4) 39:081 Unbekannter Parameter | /1/60/0/101/4 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/101/4 | /1/60/0/39/81/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/39/81/0
|  |  |  | (5) 43:001 Unbekannter Parameter | /1/60/0/101/5 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/101/5 | /1/60/0/43/1/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/43/1/0
|  |  |  | (6) 43:004 Unbekannter Parameter | /1/60/0/101/6 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/101/6 | /1/60/0/43/4/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/43/4/0
|  |  |  | (7) 43:019 Unbekannter Parameter | /1/60/0/101/7 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/101/7 | /1/60/0/43/19/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/43/19/0
(102) Unbekannte Ebene
|  |  |  | (0) 43:047 Unbekannter Parameter | /1/60/0/102/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/102/0 | /1/60/0/43/47/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/43/47/0
|  |  |  | (1) 43:048 Unbekannter Parameter | /1/60/0/102/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/102/1 | /1/60/0/43/48/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/43/48/0
|  |  |  | (2) 43:049 Unbekannter Parameter | /1/60/0/102/2 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/102/2 | /1/60/0/43/49/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/43/49/0
|  |  |  | (3) 43:050 Unbekannter Parameter | /1/60/0/102/3 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/102/3 | /1/60/0/43/50/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/43/50/0
|  |  |  | (4) 43:051 Unbekannter Parameter | /1/60/0/102/4 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/102/4 | /1/60/0/43/51/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/43/51/0
(103) Unbekannte Ebene
|  |  |  | (0) 02:072 Uhrzeit | /1/60/0/103/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/103/0 | /1/60/0/2/72/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/2/72/0
|  |  |  | (1) 04:001 | /1/60/0/103/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/103/1 | /1/60/0/4/1/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/4/1/0
|  |  |  | (2) 04:090 Geräteidentifikation | /1/60/0/103/2 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/103/2 | /1/60/0/4/90/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/4/90/0
|  |  |  | (3) 12:041 | /1/60/0/103/3 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/103/3 | /1/60/0/12/41/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/12/41/0
|  |  |  | (4) 39:064 Unbekannter Parameter | /1/60/0/103/4 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/103/4 | /1/60/0/39/64/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/39/64/0
|  |  |  | (5) 39:101 Unbekannter Parameter | /1/60/0/103/5 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/103/5 | /1/60/0/39/101/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/39/101/0
|  |  |  | (6) 39:115 Unbekannter Parameter | /1/60/0/103/6 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/103/6 | /1/60/0/39/115/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/39/115/0
|  |  |  | (7) 39:116 Unbekannter Parameter | /1/60/0/103/7 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/103/7 | /1/60/0/39/116/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/39/116/0
|  |  |  | (8) 39:117 Unbekannter Parameter | /1/60/0/103/8 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/103/8 | /1/60/0/39/117/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/39/117/0
|  |  |  | (9) 39:120 Unbekannter Parameter | /1/60/0/103/9 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/103/9 | /1/60/0/39/120/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/39/120/0
(104) Unbekannte Ebene
|  |  |  | (0) 09:020 Handbetrieb Solltemperatur | /1/60/0/104/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/104/0 | /1/60/0/9/20/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/9/20/0
|  |  |  | (1) 20:097 Unbekannter Parameter | /1/60/0/104/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/104/1 | /1/60/0/20/97/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/20/97/0
|  |  |  | (2) 20:098 Unbekannter Parameter | /1/60/0/104/2 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/104/2 | /1/60/0/20/98/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/20/98/0
|  |  |  | (3) 20:099 Unbekannter Parameter | /1/60/0/104/3 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/104/3 | /1/60/0/20/99/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/20/99/0
|  |  |  | (4) 20:106 Unbekannter Parameter | /1/60/0/104/4 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/104/4 | /1/60/0/20/106/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/20/106/0
|  |  |  | (5) 37:000 Unbekannter Parameter | /1/60/0/104/5 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/104/5 | /1/60/0/37/0/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/37/0/0
|  |  |  | (6) 37:003 Unbekannter Parameter | /1/60/0/104/6 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/104/6 | /1/60/0/37/3/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/37/3/0
|  |  |  | (7) 37:004 Unbekannter Parameter | /1/60/0/104/7 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/104/7 | /1/60/0/37/4/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/37/4/0
|  |  |  | (8) 37:005 Unbekannter Parameter | /1/60/0/104/8 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/104/8 | /1/60/0/37/5/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/37/5/0
|  |  |  | (9) 37:009 Unbekannter Parameter | /1/60/0/104/9 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/104/9 | /1/60/0/37/9/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/37/9/0
(105) Unbekannte Ebene
|  |  |  | (0) 37:001 Unbekannter Parameter | /1/60/0/105/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/105/0 | /1/60/0/37/1/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/37/1/0
|  |  |  | (1) 37:002 Unbekannter Parameter | /1/60/0/105/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/105/1 | /1/60/0/37/2/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/37/2/0
|  |  |  | (2) 37:047 Unbekannter Parameter | /1/60/0/105/2 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/105/2 | /1/60/0/37/47/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/37/47/0
|  |  |  | (3) 37:108 Unbekannter Parameter | /1/60/0/105/3 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/105/3 | /1/60/0/37/108/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/37/108/0
|  |  |  | (4) 37:120 Unbekannter Parameter | /1/60/0/105/4 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/105/4 | /1/60/0/37/120/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/37/120/0
|  |  |  | (5) 37:121 Unbekannter Parameter | /1/60/0/105/5 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/105/5 | /1/60/0/37/121/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/37/121/0
|  |  |  | (6) 37:122 Unbekannter Parameter | /1/60/0/105/6 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/105/6 | /1/60/0/37/122/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/37/122/0
|  |  |  | (7) 37:123 Unbekannter Parameter | /1/60/0/105/7 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/105/7 | /1/60/0/37/123/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/37/123/0
|  |  |  | (8) 37:126 Unbekannter Parameter | /1/60/0/105/8 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/105/8 | /1/60/0/37/126/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/37/126/0
|  |  |  | (9) 37:127 Unbekannter Parameter | /1/60/0/105/9 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/105/9 | /1/60/0/37/127/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/37/127/0
(106) Unbekannte Ebene
|  |  |  | (0) 41:004 Unbekannter Parameter | /1/60/0/106/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/106/0 | /1/60/0/41/4/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/41/4/0
|  |  |  | (1) 41:005 Unbekannter Parameter | /1/60/0/106/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/106/1 | /1/60/0/41/5/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/41/5/0
|  |  |  | (2) 41:006 Unbekannter Parameter | /1/60/0/106/2 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/106/2 | /1/60/0/41/6/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/41/6/0
|  |  |  | (3) 41:007 Unbekannter Parameter | /1/60/0/106/3 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/106/3 | /1/60/0/41/7/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/41/7/0
|  |  |  | (4) 41:088 Unbekannter Parameter | /1/60/0/106/4 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/106/4 | /1/60/0/41/88/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/41/88/0
|  |  |  | (5) 41:109 Unbekannter Parameter | /1/60/0/106/5 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/106/5 | /1/60/0/41/109/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/41/109/0
|  |  |  | (6) 42:020 Unbekannter Parameter | /1/60/0/106/6 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/106/6 | /1/60/0/42/20/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/42/20/0
|  |  |  | (7) 42:024 Unbekannter Parameter | /1/60/0/106/7 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/106/7 | /1/60/0/42/24/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/42/24/0
|  |  |  | (8) 42:025 Unbekannter Parameter | /1/60/0/106/8 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/106/8 | /1/60/0/42/25/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/42/25/0
|  |  |  | (9) 42:026 Unbekannter Parameter | /1/60/0/106/9 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/106/9 | /1/60/0/42/26/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/0/42/26/0
(32) NV's
(0) NV's
|  |  |  | (0) 00:000 nviRequest | /1/60/32/0/0 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/32/0/0
|  |  |  | (1) 00:001 nvoStatus | /1/60/32/0/1 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/32/0/1
|  |  |  | (2) 00:002 nvoFileDirectory | /1/60/32/0/2 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/32/0/2
|  |  |  | (3) 00:003 nviTimeSet | /1/60/32/0/3 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/32/0/3
|  |  |  | (4) 00:004 nvoError | /1/60/32/0/4 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/32/0/4
|  |  |  | (5) 00:005 nvoWvEnergyHold | /1/60/32/0/5 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/32/0/5
|  |  |  | (6) 00:006 nvoBwEnergyHold | /1/60/32/0/6 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/32/0/6
|  |  |  | (7) 00:007 nviWE_ModeGp1 | /1/60/32/0/7 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/32/0/7
|  |  |  | (8) 00:008 nviWE_ModeGp3 | /1/60/32/0/8 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/32/0/8
|  |  |  | (9) 00:009 WET_nviTsoll_1 | /1/60/32/0/9 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/32/0/9
|  |  |  | (10) 00:010 WET_nviTsoll_2 | /1/60/32/0/10 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/32/0/10
|  |  |  | (11) 00:011 WET_nvoTist | /1/60/32/0/11 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/32/0/11
|  |  |  | (12) 00:012 WET_nviFaStpt | /1/60/32/0/12 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/32/0/12
|  |  |  | (13) 00:013 KAS_nviRequest | /1/60/32/0/13 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/32/0/13
|  |  |  | (14) 00:014 PMX_Status | /1/60/32/0/14 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/32/0/14
|  |  |  | (15) 00:015 HMX_nviFanState | /1/60/32/0/15 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/32/0/15
|  |  |  | (16) 00:016 PMX_nvoFanState | /1/60/32/0/16 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/32/0/16
|  |  |  | (17) 00:017 PMPC_nvoCtrl | /1/60/32/0/17 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/32/0/17
|  |  |  | (18) 00:018 nviTa | /1/60/32/0/18 | http://123.456.7.89/api/1.0/datapoint/1/60/32/0/18
(90) MB6611 LOP
(32) NV's