## Tabelle1
Modul mit 0-5 Volt | [5 empty] | Volt |  | so muss sein | Volt
|  |  |  | 1pHW=V |  |  |  | Volt
5 | = | 14 |  | 0.35714 | 14 | 5 |  | 0 |  |  |  | = Formel bei Vorwärstberechnung
|  |  |  | 0.35714 | 12 | 4.2857 |  | 0.71429 |  |  |  | =((L2*1000)/E3)/1000
|  |  |  | 0.35714 | 10 | 3.5714 |  | 1.4286
|  |  |  | 0.35714 | 8 | 2.8571 |  | 2.1429
|  |  |  | 0.35714 | 7 | 2.5 |  | 2.5 | Kalibrierlösung |  | = Volt | = Formel bei Rückwärtsberechnung
|  |  |  | 0.35714 | 6 | 2.1429 |  | 2.8571 | 6.7872 |  | 2.576 | = (5-Mess-Volt)/Faktor
|  |  |  | 0.35714 | 5 | 1.7857 |  | 3.2143
|  |  |  | 0.35714 | 4 | 1.4286 |  | 3.5714 | Test:
|  |  |  | 0.35714 | 3 | 1.0714 |  | 3.9286 | 9.3016 |  | 1.678 | Laut Anleitung: Geht die Voltzahl nach unten steigt der pH-Wert, fällt die Voltzahl geht pH-Wert nach oben
|  |  |  | 0.35714 | 2 | 0.71429 | 0.35714 | 4.2857 | 9.9204 |  | 1.457
|  |  |  | 0.35714 | 1 | 0.35714 |  | 4.6429 | 3.22 |  | 3.85
Modul mit -414,12mV bis +414,12mV
Range | pH |  | Faktor
828.24 | 14 |  | 59.16
mV | pH | 1pH=mV | Range | in mV | in Volt |  | Volt | -0.115
-414.12 | 14 | 59.16 | 828.24 | -414.12 | -0.41412 |  | 59.16 | -115 |  | -6803.4 | 7.1966 | =7+(7+(K19/1000))
-354.96 | 13 | 59.16 | 769.08 | -354.96 | -0.35496
-295.8 | 12 | 59.16 | 709.92 | -295.8 | -0.2958
-236.64 | 11 | 59.16 | 650.76 | -236.64 | -0.23664
-177.48 | 10 | 59.16 | 591.6 | -177.48 | -0.17748
-118.32 | 9 | 59.16 | 532.44 | -118.32 | -0.11832
-59.16 | 8 | 59.16 | 473.28 | -59.16 | -0.05916
0 | 7 | 59.16 | 414.12 | 0 | 0 |  | Achtung! Hier muss unterschieden werden, ob der Wert Nagativ oder Positiv ist…
59.16 | 6 | 59.16 | 354.96 | 59.16 | 0.05916 |  | Volt | 0.116
118.32 | 5 | 59.16 | 295.8 | 118.32 | 0.11832 |  | 59.16 | 116 |  | 6862.56 | 6.8626 | =7-(7-(K28/1000))
177.48 | 4 | 59.16 | 236.64 | 177.48 | 0.17748
236.64 | 3 | 59.16 | 177.48 | 236.64 | 0.23664
295.8 | 2 | 59.16 | 118.32 | 295.8 | 0.2958
354.96 | 1 | 59.16 | 59.16 | 354.96 | 0.35496
414.12 | 0 | 0 | 0 | 414.12 | 0.41412