## Tabelle1
Berechnung Heizkörper und Verbrauch (Elektronisch)
https://www.sbz-monteur.de/allgemein/wie-gross-muss-er-denn-nun-sein
Heizkörper: | 600 x 700 | Typ 22
| Heizleistung | 1145 | Watt
|  | 1.145 | KW
°
| T-Differenz | 10
Qp = | 0.09847 | m³/h | = Durchfluss
Verbrauch: | m x c x deltaT / 3600 (KWH)
m = Durchflußmenge
c = 4,19 Faktor Wasser
deltaT = Vorlauf-/Rücklauf-Differenz (K)
| 0.0656 | 4.19 |  | (Vor/Rück-Dif + 273,15) | 283.15
durch 3600
Verbrauch | 0.021619 | Kwh