## Tabelle1
Funktion | Register | App (V) | Thermostat (S) | Kommentar | Temperatur |  | Stand
Eingestellte Temperatur | A0 | Hex | Hex | siehe Tabelle Temperatur | Grad | Hex
Gemessene Temperatur | A1 | Hex | n/a | siehe Tabelle Temperatur | off | 0f | 2023-11-14
Offset | A2 | n/a | >0 = positiv; <0 = negativ |  | 8 | 10
Tastensperre | A3 | Bit 6 | Bit14 | andere Bits nicht bekannt | 8.5 | 11
180 drehen |  | Bit5 | Bit13 |  | 9 | 12
Sommerzeit |  | Bit 4 | Bit12 |  | 9.5 | 13
Tastenspeer plus |  | Bit 7 | Bit15 |  | 10 | 14
? | A4 | Hex | n/a |  | 10.5 | 15
? | A5 | n/a | Hex |  | 11 | 16
? | A6 | Hex | na |  | 11.5 | 17
? | Af | n/a | Hex |  | 12 | 18
? | BA | n/a | Mac Adresse (?) | Von wem nicht bekannt | 12.5 | 19
? | BD | n/a | n/a |  | 13 | 1a
? | BF | n/a | n/a |  | 13.5 | 1b
[5 empty] | 14 | 1c
[5 empty] | 14.5 | 1d
MQTT Einstellungen |  |  |  |  | 15 | 1e
Verbindung | IP | Client/Subscriber |  |  | 15.5 | 1f
| URL | mqtt.eurotronic.io | 1883 |  | 16 | 20
| Benutzer | xyz |  | ermittelt mit"NetCapter" | 16.5 | 21
| Password | xyz |  |  | 17 | 22
Client Settings | Subscribe Pattern | 02/User/MacAdresse/# |  | Weitere Mac mit Komma getrennt | 17.5 | 23
| Client ID | MacAdresse eines Klient |  |  | 18 | 24
[5 empty] | 18.5 | 25
[5 empty] | 19 | 26
Weitere Infos siehe auch: |  |  |  |  | 19.5 | 27
https://forum.iobroker.net/topic/69372/eurotronic-comet-wifi-funktioniert-doch |  |  |  |  | 20 | 28
[5 empty] | 20.5 | 29
Wichtig: im MQTT-Adapter im IOBroker unter Client-Setting/Subcripten Pattern nur die Thermostate einstellen die man auch sehen möchte. Bleibt der ursprüngliche Wert # stehen, so läd der IOBroker > 100000 Objekte (warscheinlicbh alle Thermostate die regestreit sind) herunter, welche alle wieder gelöscht werden müssen. Die Performance bei > 100000 Objekte ist dann gleich 0. |  |  |  |  | 21 | 2a
[5 empty] | 21.5 | 2b
[5 empty] | 22 | 2c
[5 empty] | 22.5 | 2d
[5 empty] | 23 | 2e
[5 empty] | 23.5 | 2f
[5 empty] | 24 | 30
[5 empty] | 24.5 | 31
[5 empty] | 25 | 32
[5 empty] | 25.5 | 33
[5 empty] | 26 | 35
[5 empty] | 26.5 | 36
[5 empty] | 27 | 37
[5 empty] | 27.5 | 38
[5 empty] | on | 39